## Generacion
EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICA S.A.
CENTRO NACIONAL DE DESPACHO
MERCADO ELECTRICO
Generación de Energía -Mwh-2018
|  | GENERACIÓN HIDRO | [46 empty] | GENERACIÓN SOLAR | [24 empty] | GENERACIÓN EÓLICA |  | GENERACIÓN TÉRMICA | [21 empty] | AUTOGENERACIÓN |  |  |  | TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | Maximo | Promedio | Minimo
MES | GENERACION TOTAL | FORTUNA G1 | FORTUNA G2 | FORTUNA G3 | BAYANO G1 | BAYANO G2 | BAYANO G3 | ESTRELLA G1 | ESTRELLA G2 | VALLES G1 | VALLES G2 | MACANO | PASO ANCHO | LA YEGUADA | DOLEGA | MACHO MONTE | ALGARROBOS | HIDROPMA | HCANDELA | CONCEPCION | CALDERA | CelsiaBON | CelsiaALT | SFRAN | HIBERICA | CHANGUINOLA1 G1 | CHANGUINOLA1 G2 | CHANGUINOLA1 G3 | GENPED | RCHICO | IDEALPMA | HPIEDRA | ALTOVALLE | EGEISTMO | PERLANORT | PERLASUR | EMNADESA | ESTÍ G1 | ESTÍ G2 | SLORENZO | EISA | HCAISAN | FOUNTAIN | CORPISTMO | HTERIBE | GENISA | HBTOTUMA | PLANETAS II | SARIGUA | GSOLAR | SOLAR CHIRIQUI | ANSA | LLSSOLAR | FSOLAR2 | DSOLAR10 | SAZUEROVEN | SCOCLEVEN | SPMAVEN | SOLREALUNO | SOLREALIST | SOLAR BUGABA | EL FRAILE SOLAR 1 | LLSSOLP01 | LLSSOLP03 | LLSSOLP04 | PSOLAR2 | PSZ1 | CSOLAR | ESTRELLA SOLAR | TECNISOL1 | TECNISOL2 | TECNISOL3 | TECNISOL4 | UEPPME1 | UEPPME2 | KANAN | BLM2 | BLM3 | BLM4 | J. BROWN G5 | J. BROWN G6 | BLM G8 | BLM CICLO | BLM CARBON | BLM G9 CARBON | PANAM | CATIVA | EGESA | VALLEYCO | GENA | JINRO | ESTRELLA DE MAR 1 | PEDREGAL | ACPGEN | ENERGYST | URBALIA | GANA | ACP/CANOPO | CANOPO | MINERAPMA | EOR | HIDRO | TERMICA | SOLAR | EÓLICO | Mensual | Mensual | Mensual
Enero | 896019.0154 | 55195.9045 | 55178.7891 | 62852.7259 | 16267.5484 | 16663.2099 | 17123.3062 | 12391.57 | 12057.8225 | 14060.555 | 13983.3775 | 2277.5489 | 3038.2775 | 1024.6625 | 790.7425 | 740.36 | 3869.4475 | 1520.78 | 162.72 | 3898.7675 | 9856.35 | 9530.7425 | 29290.44 | 1239.4275 | 3830.0975 | 48539.1225 | 60346.14 | 6790.15 | 2862.78 | 1858.4725 | 46574.055 | 8009.4342 | 2788.735 | 3929.1575 | 3963.965 | 3978.29 | 2027.005 | 23912.8175 | 30498.3525 | 4093.7825 | 27281.3575 | 21910.7175 | 14858.9825 | 5209.6475 | 16490.3225 | 11668.4425 | 2245.0325 | 1600.01 | 75.3425 | 4.39 | 1502.98 | 134.3175 | 228.0525 | 108.6114 | 1256.7825 | 1711.045 | 1757.19 | 1591.94 | 564.505 | 972.24 | 251.2025 | 70.705 | 1299.67 | 1353.41 | 994.88 | 2732.0006 | 1256.89 | [6 empty] | 12905.6375 | 54916.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 419.7972 | 0 | 0 | 0 | 19771.136 | 12342.2678 | 0 | 0 | 0 | 3652.2234 | 29649.265 | 8745.2822 | 26975.6976 | 21.7258 | 1633.7536 |  | 8820.7402 | 16.88 |  | 0 | 698281.9446 | 103211.1486 | 17866.1545 | 67822.1475 | 62852.7259 | 9739.3371 | 0
Febrero | 820154.8622 | 64063.3812 | 63501.1137 | 65671.4036 | 6623.2608 | 6223.892 | 3014.6371 | 7450.785 | 6109.9775 | 8570.1275 | 6960.4175 | 1305.22 | 2845.5925 | 1888.8 | 545.075 | 496.7675 | 2668.845 | 777.91 | 78.85 | 2077.3825 | 4039.0075 | 6707.0425 | 21629.91 | 638.635 | 2891.4225 | 53148.5025 | 30677.55 | 6523.765 | 958.8075 | 614.32 | 24830.805 | 4671.2344 | 1839.4075 | 1625.725 | 2127.7225 | 2130.27 | 395.1575 | 24401.575 | 12496.14 | 3900.055 | 20501.1975 | 11578.6475 | 7920.265 | 3450.9825 | 11970.1875 | 6256.47 | 1864.525 | 1019.495 | 62.52 | 7.235 | 1685.8 | 168.59 | 266.2875 | 407.4025 | 1430.9575 | 2158.6025 | 2032.2675 | 1913.0975 | 646.3 | 1079.0525 | 285.49 | 82.7225 | 1461.35 | 1558.61 | 994.5025 | 3223.0172 | 1418.02 | [6 empty] | 14488.66 | 88376.4075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56206.9183 | 0 | 24357.5598 | 17157.1566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25770.2225 | 5196.076 | 37184.5079 | 0 | 1303.737 |  | 7549.4991 | 0.03 |  | 0 | 521682.2628 | 167176.1781 | 20881.8247 | 102865.0675 | 88376.4075 | 8914.7268 | 0
Marzo | 931599.1035 | 67237.8157 | 66792.9517 | 70128.7668 | 29692.7621 | 33727.1222 | 33984.0406 | 10549.7075 | 1350.3175 | 8669.8525 | 4314.925 | 909.2875 | 2205.7125 | 2313.7825 | 474.4 | 291.3075 | 1255.2025 | 638.42 | 33.13 | 1885.64 | 2498.02 | 6648.5975 | 21433.1225 | 527.56 | 2059.2625 | 21467.985 | 20888.165 | 7045.4725 | 586.0775 | 374.755 | 17297.5275 | 4028.2262 | 1757.3375 | 1102.89 | 1951.0425 | 1965.475 | 404.2725 | 23042.09 | 13360.9825 | 1374.35 | 15138.78 | 8046.56 | 5936.22 | 2258.2825 | 6213.5875 | 2924.4 | 1163.215 | 822.8225 | 0 | 28.1825 | 1789.8525 | 174.11 | 299.63 | 855.98 | 1545.9975 | 2275.4525 | 2165.505 | 1999.825 | 793.8975 | 1162.085 | 313.5225 | 88.405 | 1555.09 | 1713.4125 | 1174.035 | 3406.11 | 1480.8 | [6 empty] | 21816.435 | 110178.0275 | 4346.8372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67137.5125 | 0 | 35044.645 | 4499.3178 | 0 | 0 | 0 | 7.0737 | 38757.94 | 7428.4049 | 57538.5428 | 0 | 1763.7212 |  | 20400.3996 | 0 |  | 11086.131 | 528772.2228 | 216523.9951 | 22821.8925 | 131994.4625 | 110178.0275 | 10126.0772 | 0
Abril | 921800.5407 | 68879.9086 | 67456.7823 | 70010.9002 | 34164.0128 | 36153.7118 | 38221.1621 | 8184.785 | 1514.745 | 618.3175 | 1583.4525 | 1602.0325 | 1355.125 | 2250.8025 | 474.655 | 419.4625 | 565.1975 | 515.33 | 22.98 | 1987.1775 | 1948.195 | 6914.805 | 22473.6175 | 738.785 | 1586.215 | 20127.3175 | 13982.37 | 6578.045 | 1464.985 | 964.79 | 22154.3825 | 5033.5491 | 1783.095 | 844.985 | 2024.9325 | 2055.1425 | 1391.22 | 22256.7425 | 14116.4175 | 876.555 | 15980.745 | 9221.105 | 8952.235 | 1512.8325 | 7864.995 | 2627.9325 | 1207.7925 | 802.64 | 90.195 | 4.445 | 1450.32 | 134.6325 | 227.6225 | 719.6275 | 1168.0475 | 1930.045 | 1909.2525 | 1698.285 | 618.405 | 879.715 | 209.155 | 78.5825 | 1239.845 | 1364.4775 | 941.3675 | 2828.7275 | 1203.065 | [6 empty] | 11565.6325 | 57854.45 | 10203.5705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.7453 | 349.6855 | 0 | 69078.7025 | 0 | 76921.0981 | 3179.2032 | 0 | 674.0315 | 170.8661 | 1259.3772 | 39304.6425 | 10856.8201 | 64270.4782 | 0.0825 | 1473.874 | 2048.0941 | 18747.22 | 0 |  | 1551.19 | 533466.9644 | 279919.2713 | 18695.8125 | 69420.0825 | 76921.0981 | 9911.8338 | 0
Mayo | 949110.2047 | 38928.3763 | 39584.4365 | 41069.7424 | 27943.9665 | 29375.821 | 29266.719 | 10266.685 | 6779.2875 | 0 | 14244.185 | 2447.905 | 1911.705 | 1617.1525 | 846.7225 | 809.235 | 2491.05 | 1027.76 | 127.79 | 5615.84 | 6292.105 | 7326.92 | 27740.67 | 1757.875 | 3078.505 | 40405.7225 | 27612.325 | 6948.88 | 6747.2675 | 4477.55 | 47934.5125 | 10525.7816 | 4573.5275 | 2542.4175 | 5669.435 | 5697.3625 | 4218.4425 | 20481.6775 | 22653.975 | 2418.57 | 20763.5775 | 20386.4275 | 18721.66 | 3606.7825 | 14680.99 | 356.8525 | 2045.8075 | 2663.59 | 167.5225 | 25.71 | 1327.35 | 112.4175 | 212.67 | 663.9525 | 1079.195 | 1491.8225 | 1499.3225 | 1368.855 | 565.5875 | 872.5725 | 194.66 | 60.97 | 1115.6825 | 1256.0375 | 851.5575 | 2317.8375 | 996.7775 | [6 empty] | 3838.2025 | 16917.0625 | 26335.7858 | 0 | 0 | 0 | 87.4984 | 18.3157 | 209.1429 | 0 | 48422.495 | 0 | 75665.3406 | 27561.7514 | 0 | 1130.5429 | 140.5352 | 12659.0438 | 32457.2675 | 23699.1518 | 47914.9692 | 0 | 1412.186 | 914.6689 | 16217.3917 | 0 | 34.8346 | 609.93 | 596683.5883 | 298628.6951 | 16180.5 | 20755.265 | 75665.3406 | 10096.9171 | 0
Junio | 920029.3708 | 48210.4377 | 47558.6313 | 49858.0153 | 19630.7469 | 21785.533 | 20743.7997 | 11259.935 | 8453.5575 | 7301.635 | 16909.1625 | 2695.0525 | 2389.3925 | 2249.8025 | 1450.065 | 1120.41 | 4125.505 | 1689.72 | 248.02 | 6134.1125 | 9400.87 | 11128.87 | 42492.17 | 2428.99 | 2401.9 | 47253.9575 | 48766.155 | 6755.125 | 7620.6 | 4621.655 | 68385.9875 | 11403.4634 | 5788.6325 | 3799.375 | 6236.7425 | 6149.0775 | 3912.1625 | 27536.6125 | 32359.9425 | 4490.3375 | 30980.24 | 29581.235 | 28865.0625 | 5848.8075 | 15642.1075 | 3577.025 | 2620.15 | 4006.8 | 84.04 | 13.4475 | 1197.6375 | 103.1725 | 150.715 | 504.83 | 617.61 | 1198.8175 | 1287.6675 | 1200.9775 | 530.0075 | 826.2175 | 183.645 | 61.975 | 1012.17 | 1058.3825 | 819.87 | 1881.9875 | 807.785 | 11.0722 | [5 empty] | 2508.44 | 11836.535 | 644.8983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68217.3244 | 0 | 6727.9327 | 946.7377 | 0 | 0 | 0.0008 | 218.4988 | 5997.47 | 33.3123 | 41582.9819 | 0.158 | 1016.5937 | 1801.1555 | 2904.7961 | 98.53 | 14074.3911 | 0 | 747867.5873 | 127187.0641 | 13552.0272 | 14344.975 | 68385.9875 | 9684.5197 | 0
Julio | 923786.5122 | 34736.7451 | 33935.1759 | 35635.0943 | 19296.7979 | 24588.6112 | 24353.945 | 11825.4325 | 11316.9425 | 13600.1575 | 14634.8625 | 2014.975 | 3099.9625 | 2438.195 | 1241.9075 | 991.82 | 4174.48 | 1749.41 | 185.41 | 4893.3025 | 8306.18 | 8651.6125 | 31694.4275 | 2219.5575 | 2281.2525 | 68818.21 | 71546.1525 | 7227.47 | 5841.6075 | 3729.515 | 62030.755 | 9557.6812 | 4061.5575 | 3416.0025 | 5010.1425 | 5075.4975 | 4387.8525 | 16976.9775 | 25820.755 | 4787.21 | 31187.6775 | 24425.78 | 24997.2625 | 5850.075 | 17745.3225 | 14128.7225 | 2813.2725 | 3008.04 | 115.32 | 5.37 | 1184.05 | 110.0225 | 185.82 | 578.14 | 812.75 | 1069.4825 | 1289.1175 | 1128.4825 | 252.8625 | 791.0225 | 176.0775 | 115.71 | 1049.3875 | 1086.32 | 841.91 | 2008.71 | 756.2175 | 90.9675 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5206.55 | 24341.705 | 346.3205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42887.6175 | 0 | 5208.8081 | 1782.1574 | 0 | 0 | 0.0003 | 259.9383 | 13811.72 | 300.0507 | 24187.1387 | 0 | 1297.6351 | 26704.265 | 2396.5737 | 61.1 | 41037.3963 | 0 | 720309.7956 | 116785.6516 | 13647.74 | 29548.255 | 71546.1525 | 9331.1769 | 0
Agosto | 930181.3611 | 54057.026 | 51819.8903 | 55437.6352 | 29584.9109 | 20471.8476 | 36682.5246 | 3790.96 | 11591.64 | 4575.06 | 14633.2325 | 1898.8 | 2535.685 | 3723.855 | 1168.605 | 941.14 | 1854.1025 | 1631.2278 | 93.8835 | 4994.1325 | 5345.9925 | 8288.745 | 29123.535 | 2371.8175 | 1761.07 | 54492.755 | 59736.8575 | 6761.2975 | 6153.3825 | 4200.2825 | 54005.485 | 8999.2709 | 3655.5375 | 2205.9725 | 5073.43 | 5167.6775 | 4224.895 | 22024.3425 | 19745.605 | 3143.9275 | 24499.4875 | 21365.005 | 23187.9825 | 5924.47 | 15936.6375 | 11927.1825 | 1986.915 | 2986.235 | 172.6975 | 5.53 | 1334.515 | 123.01 | 207.5575 | 553.78 | 1073.945 | 1392.715 | 1463.4325 | 1341.6425 | 550.8225 | 848.325 | 210.89 | 66.4025 | 1173.55 | 1228.3175 | 919.4025 | 2197.6375 | 915.415 | 87.86 |  | 1156.6094 | 167.4409 | 8.065 | 9.925 | 4164.1125 | 21262.165 | 306.7441 | 0 | 0 | 0 | 7.4047 | 11.7998 | 18.4303 | 0 | 59.9273 | 0 | 19900.9067 | 3623.9762 | 0 | 0 | 0.0001 | 1838.4705 | 31732.2375 | 1767.7577 | 22870.599 | 25.9633 | 906.8434 | 83367.1221 | 1558.448 | 183.7336 | 3583.2796 | 0 | 715781.9519 | 166438.1827 | 17209.4878 | 25426.2775 | 83367.1221 | 9395.7713 | 0
Septiembre | 883420.378 | 34187.624 | 35432.5501 | 35975.0538 | 18093.0483 | 29766.7255 | 15478.3563 | 3438.31 | 12653.215 | 8363.13 | 13509.29 | 2867.28 | 2477.9425 | 3457.3575 | 1503.86 | 1075.1925 | 3057.525 | 1661.27 | 131.84 | 6459.5475 | 7830.4475 | 10592.4025 | 40030.285 | 2608.3275 | 2570.3 | 42869.935 | 38657.48 | 6301.345 | 10053.1 | 6504.93 | 70160.7675 | 13070.3727 | 5840.2425 | 3245.215 | 6437.0425 | 6476.1 | 4589.0425 | 24619.58 | 24604.4275 | 3884.7725 | 28779.0675 | 28107.32 | 28606.015 | 5806.215 | 16755.54 | 16434.4625 | 2036.575 | 4140.86 | 157.5375 | 9.2025 | 1324.2075 | 113.675 | 189.925 | 588.2 | 509.515 | 1413.4575 | 1386.5475 | 1422.59 | 598.8875 | 845.135 | 192.22 | 62.035 | 1222.07 | 1277.995 | 976.58 | 2386.36 | 1024.8075 | 60.88 | 537.4728 | 4123.8632 | 111.15 | 0 | 0 | 1255.945 | 6692.92 | 594.7384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11995.1849 | 97.45 | 0 | 0 | 0.0017 | 610.4497 | 29968.87 | 1198.9081 | 16817.602 | 26.201 | 1206.3985 | 80088.2923 | 1418.8865 | 253.63 | 19459.2982 | 0 | 691201.2882 | 142604.0966 | 20534.3135 | 7948.865 | 80088.2923 | 8834.2038 | 0
Octubre | 929865.5062 | 9029.1473 | 5048.0533 | 9687.1011 | 16789.7507 | 21663.6522 | 12702.6457 | 11017.375 | 12362.4 | 15641.295 | 15848.6575 | 3537.265 | 2671.865 | 3371.7 | 1498.5225 | 1305.995 | 3988.43 | 1863.91 | 209.26 | 7112.5975 | 12221.975 | 11693.275 | 45183.82 | 2931.565 | 3665.2075 | 42922.55 | 45072.2375 | 7196.7175 | 11454.045 | 7419.855 | 102322.3025 | 14692.612 | 7797.2375 | 4868.62 | 7182.4275 | 7170.6225 | 4694.92 | 24046.285 | 30171.1075 | 5165.7775 | 33637.4175 | 44090.705 | 35390.095 | 6731.725 | 16637.5525 | 19190.82 | 3512.515 | 4754.3 | 165.715 | 5.9675 | 1193.825 | 108.0875 | 173.605 | 648.415 | 461.035 | 1393.395 | 1369.2375 | 1228.1725 | 456.64 | 682.6225 | 179.775 | 40.025 | 1210.0975 | 1241.6125 | 921.4525 | 2246.2525 | 973.7725 | 98.5075 | 588.8176 | 2371.4087 | 454.4 | 451.7525 | 363.7175 | 1588.5325 | 9359.0275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5078.3573 | 2.8694 | 0 | 0 | 0.0001 | 762.2766 | 30694.5775 | 1302.3579 | 16277.5985 | 0.0001 | 1371.8929 | 104389.5503 | 17158.1219 | 253.82 | 5430.3026 | 0 | 717167.9123 | 159879.4806 | 19028.3088 | 10947.56 | 104389.5503 | 9298.6551 | 0
Noviembre | 896018.6017 | 44954.4322 | 41288.6216 | 42860.3317 | 14938.184 | 19057.5491 | 16064.5424 | 4280.2775 | 13321.715 | 12588.42 | 9685.005 | 2671.26 | 2636.0725 | 3913.2975 | 1186.5 | 979.6675 | 3361.4275 | 1765.23 | 164.14 | 5720.7575 | 7064.9025 | 8905.925 | 32730.815 | 2358.2425 | 3624.4775 | 54676.19 | 52487.8325 | 5037.03 | 7601.3075 | 4668.7175 | 63720.7025 | 11811.4794 | 4381.2425 | 2925.705 | 5830.6825 | 5909.405 | 4204.365 | 20683.1725 | 23050.2125 | 4553.92 | 29825.625 | 25052.98 | 24424.9225 | 6801.5175 | 13722.8025 | 15562.88 | 1720.07 | 3000.4575 | 53.77 | 7.6475 | 1271.2925 | 105.6 | 188.0275 | 653.9025 | 931.6175 | 1486.6125 | 1427.1775 | 1353.07 | 556.4125 | 771.2325 | 187.4525 | 50.4125 | 1182.34 | 1275.6275 | 964.8275 | 2354.9675 | 970.6525 | 96.555 | 671.675 | 1142.695 | 1406.005 | 1324.21 | 1175.17 | 1951.5175 | 17943.58 | 7363.6539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1250.4798 | 130.9468 | 0 | 0 | 0.0012 | 1570.3 | 22472.805 | 0 | 17949.358 | 0 | 1861.6854 | 98391.4161 | 15480.02 | 268.29 | 0.5826 | 0 | 687775.0129 | 150990.6462 | 21608.9525 | 19895.0975 | 98391.4161 | 8960.186 | 0
TOTAL | 10001985.4565 | 519480.7986 | 507596.9958 | 539186.7703 | 233024.9893 | 259477.6755 | 247635.6787 | 94455.8225 | 97511.62 | 93988.55 | 126306.5675 | 24226.6264 | 27167.3325 | 28249.4075 | 11181.055 | 9171.3575 | 31411.2125 | 14840.9678 | 1458.0235 | 50779.2575 | 74804.045 | 96388.9375 | 343822.8125 | 19820.7825 | 29749.71 | 494722.2475 | 469773.265 | 73165.2975 | 61343.96 | 39434.8425 | 579417.2825 | 101803.1051 | 44266.5525 | 30506.065 | 51507.565 | 51774.92 | 34449.335 | 249981.8725 | 248877.9175 | 38689.2575 | 278575.1725 | 243766.4825 | 221860.7025 | 53001.3375 | 153660.045 | 104655.19 | 23215.87 | 28805.25 | 1144.66 | 117.1275 | 15261.83 | 1387.635 | 2329.9125 | 6282.8414 | 10887.4525 | 17521.4475 | 17586.7175 | 16246.9375 | 6134.3275 | 9730.22 | 2384.09 | 777.945 | 13521.2525 | 14414.2025 | 10400.385 | 27583.6078 | 11804.2025 | 445.8422 | 1797.9654 | 8794.5763 | 2138.9959 | 1784.0275 | 1548.8125 | 81289.665 | 419678.39 | 50142.5487 | 0 | 0 | 0 | 94.9031 | 158.8608 | 997.0559 | 0 | 352010.4975 | 0 | 281921.449 | 71323.8343 | 0 | 1804.5744 | 311.4055 | 22837.652 | 300617.0175 | 60528.1217 | 373569.4738 | 74.1307 | 15248.3208 | 397704.5643 | 112652.0968 | 1136.0136 | 83620.085 | 13247.251 | 7158990.5311 | 1929344.41 | 202027.014 | 500968.055 | 920162.1204 | 104293.4047 | 0
Maximo | 949110.2047 | 68879.9086 | 67456.7823 | 70128.7668 | 34164.0128 | 36153.7118 | 38221.1621 | 12391.57 | 13321.715 | 15641.295 | 16909.1625 | 3537.265 | 3099.9625 | 3913.2975 | 1503.86 | 1305.995 | 4174.48 | 1863.91 | 248.02 | 7112.5975 | 12221.975 | 11693.275 | 45183.82 | 2931.565 | 3830.0975 | 68818.21 | 71546.1525 | 7227.47 | 11454.045 | 7419.855 | 102322.3025 | 14692.612 | 7797.2375 | 4868.62 | 7182.4275 | 7170.6225 | 4694.92 | 27536.6125 | 32359.9425 | 5165.7775 | 33637.4175 | 44090.705 | 35390.095 | 6801.5175 | 17745.3225 | 19190.82 | 3512.515 | 4754.3 | 172.6975 | 28.1825 | 1789.8525 | 174.11 | 299.63 | 855.98 | 1545.9975 | 2275.4525 | 2165.505 | 1999.825 | 793.8975 | 1162.085 | 313.5225 | 115.71 | 1555.09 | 1713.4125 | 1174.035 | 3406.11 | 1480.8 | 98.5075 | 671.675 | 4123.8632 | 1406.005 | 1324.21 | 1175.17 | 21816.435 | 110178.0275 | 26335.7858 | 0 | 0 | 0 | 87.4984 | 128.7453 | 419.7972 | 0 | 69078.7025 | 0 | 76921.0981 | 27561.7514 | 0 | 1130.5429 | 170.8661 | 12659.0438 | 39304.6425 | 23699.1518 | 64270.4782 | 26.201 | 1861.6854 | 104389.5503 | 20400.3996 | 268.29 | 41037.3963 | 11086.131 | 747867.5873 | 298628.6951 | 22821.8925 | 131994.4625 | 110178.0275 | 10126.0772 | 0
Promedio | 909271.4051 | 47225.5271 | 46145.1814 | 49016.9791 | 21184.0899 | 23588.8796 | 22512.3344 | 8586.893 | 8864.6927 | 8544.4136 | 11482.4152 | 2202.4206 | 2469.7575 | 2568.128 | 1016.4595 | 833.7598 | 2855.5648 | 1349.1789 | 132.5476 | 4616.2961 | 6800.3677 | 8762.6307 | 31256.6193 | 1801.8893 | 2704.5191 | 44974.7498 | 42706.6605 | 6651.3907 | 5576.7236 | 3584.9857 | 52674.2984 | 9254.8277 | 4024.232 | 2773.2786 | 4682.5059 | 4706.8109 | 3131.7577 | 22725.6248 | 22625.2652 | 3517.2052 | 25325.0157 | 22160.5893 | 20169.1548 | 4818.3034 | 13969.095 | 9514.1082 | 2110.5336 | 2618.6591 | 104.06 | 10.648 | 1387.4391 | 126.1486 | 211.8102 | 571.1674 | 989.7684 | 1592.8589 | 1598.7925 | 1476.9943 | 557.6661 | 884.5655 | 216.7355 | 70.7223 | 1229.2048 | 1310.382 | 945.4895 | 2507.6007 | 1073.1093 | 74.307 | 599.3218 | 1758.9153 | 427.7992 | 356.8055 | 309.7625 | 7389.9695 | 38152.5809 | 4558.4135 | 0 | 0 | 0 | 8.6276 | 14.4419 | 90.6414 | 0 | 32000.9543 | 0 | 25629.2226 | 6483.9849 | 0 | 164.0522 | 28.3096 | 2076.1502 | 27328.8198 | 5502.5565 | 33960.8613 | 6.7392 | 1386.211 | 49713.0705 | 10241.0997 | 103.274 | 11945.7264 | 1204.2955 | 650817.321 | 175394.9464 | 18366.0922 | 45542.5505 | 83651.1019 | 9481.2186 | 0
Minimo | 820154.8622 | 9029.1473 | 5048.0533 | 9687.1011 | 6623.2608 | 6223.892 | 3014.6371 | 3438.31 | 1350.3175 | 0 | 1583.4525 | 909.2875 | 1355.125 | 1024.6625 | 474.4 | 291.3075 | 565.1975 | 515.33 | 22.98 | 1885.64 | 1948.195 | 6648.5975 | 21433.1225 | 527.56 | 1586.215 | 20127.3175 | 13982.37 | 5037.03 | 586.0775 | 374.755 | 17297.5275 | 4028.2262 | 1757.3375 | 844.985 | 1951.0425 | 1965.475 | 395.1575 | 16976.9775 | 12496.14 | 876.555 | 15138.78 | 8046.56 | 5936.22 | 1512.8325 | 6213.5875 | 356.8525 | 1163.215 | 802.64 | 0 | 4.39 | 1184.05 | 103.1725 | 150.715 | 108.6114 | 461.035 | 1069.4825 | 1287.6675 | 1128.4825 | 252.8625 | 682.6225 | 176.0775 | 40.025 | 1012.17 | 1058.3825 | 819.87 | 1881.9875 | 756.2175 | 11.0722 | 537.4728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1255.945 | 6692.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1250.4798 | 2.8694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5997.47 | 0 | 16277.5985 | 0 | 906.8434 | 914.6689 | 1418.8865 | 0 | 0.5826 | 0 | 521682.2628 | 103211.1486 | 13552.0272 | 7948.865 | 62852.7259 | 8834.2038 | 0
Nota: Medición del Sistema Scada
Note on CX6: Importación del MER